# Воздушные завесы Тепломаш без нагрева

Завесы без источника тепла предназначены для защиты проемов холодильных и морозильных камер и хранилищ, кондиционируемых помещений в жаркое время года, а также, для разделения пространства большого объема на зоны с разным температурно-влажностным режимом.
При использовании завес в морозильных камерах, они устанавливаются с внешней стороны камеры.
Завесы без источника тепла могут найти применение для ограждения источников вредных выделений (совместно с вытяжной вентиляцией).

На основе завес без источника тепла можно создавать оригинальное решение экономичной защиты проемов отапливаемого помещения в зимнее время.
Правильно спроектированная система завес создает мощную струйную преграду наружному воздуху. Суммарные затраты энергии на защиту проемов предлагаемым способом, в сравнении с традиционными воздушно-тепловыми завесами, значительно меньше.

Для производства завес использованы комплектующие элементы мировых производителей, в том числе применены специальные однофазные электродвигатели с плавным пуском. 
Допускается горизонтальная и вертикальная установка всех завес.
Для переключения режимов расхода воздуха, завеса комплектуется пультом управления.

| Модель | Мощность двигателя, кВт | Размеры (ШxГxВ), мм | Расх. возд., куб.м/ч | Напр.,В | Вес,кг | Установка | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия 200А |
| КЭВ - П211А | 0,1 | 1000х210х240 | 950 | 220 | 14 | гориз/верт | 10100 |
| КЭВ - П212А | 0,2 | 1500х210х240 | 1350 | 220 | 16 | гориз/верт | 13 850 |
| Серия 300А |
| КЭВ - П311А | 0,2 | 1500х270х310 | 1900 | 220 | 29 | гориз/верт | 14400 |
| КЭВ - П313А | 0,1 | 1017х270х310 | 1350 | 220 | 26 | гориз/верт | 12300 |
| КЭВ - П314А | 0,2 | 1962х270х310 | 2700 | 220 | 50 | гориз/верт | 19100 |
| Серия 400А |
| КЭВ - П412А | 0,55 | 2020х272х382 | 2300 | 220 | 30 | гориз/верт | 21800 |
| КЭВ - П413А | 0,25 | 1100х272х382 | 4600 | 220 | 50 | гориз/верт | 14100 |
| Серия 700А |
| КЭВ - П701А | - | 1500х700х640 | 6700 | 380 | 72 | гориз/верт | 47200 |
| КЭВ - П702А | - | 2000х700х640 | 9700 | 380 | 103 | гориз/верт | 71400 |