# Тепловые пушки Kroll (Кролл)

- Теплогенераторы на отработке

- Газовые тепловые пушки

- Мобильные теплогенераторы

- Стационарные теплогенераторы

Компания Kroll Gmbh (Кролл ГмбХ) - один из ведущих европейских производителей теплового оборудования. Компания находится в Германии. Все оборудование компании Kroll имеет российский сертификат соответствия, отвечает самым современным нормам экологической и пожарной безопасности.

## Жидкотопливные тепловые пушки Kroll прямого нагрева

Область применения дизельных тепловых пушек серии GK и GP:
отопление складских, производственных и сельскохозяйственных помещений с хорошей вентиляцией, экономичный обогрев и сушка объектов в строительстве. Не требуют специального монтажа. Просты и надежны в эксплуатации. Эффективность 100%.

|  | Характеристики серии GK: Работают на дизельном топливе Горелка с пневматическим распылением Камера сгорания из нержавеющей стали Система контроля пламени с фотоэлементом Предохранитель для безопасной работы в автоматическом режиме Окраска - порошковая эмаль без содержания свинца Характеристики серии GP: Работают на дизельном топливе Предварительный разогрев топлива Насос для подачи топлива Камера сгорания из нержавеющей стали с автоматическим охлаждением Вентилятор высокого давления Система контроля пламени с фотоэлементом Предохранитель для безопасной работы в автоматическом режиме Возможность подключения выносного термостата Окраска - порошковая эмаль без содержания свинца |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ!
Применяя системы прямого нагрева, следует помнить, что вместе с теплым воздухом в помещение поступают также продукты сгорания топлива (выхлопные газы). В инструкциях по эксплуатации к этим приборам указаны необходимые кратности обмена воздуха для соответствия нормам экологической безопасности.

| Наимено-вание | Поток воздуха, м3/час | Топливо | Мощ-ность, кВт | Расход топлива, л/час | Объем бака, литр | Габаритные размеры, см | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые пушки Kroll прямого нагрева с электронным зажиганием |
| GK20/TK20 | 400 | диз. | 23 | 1.97 | 21 | 83x43x46.5 | 26 | 22160 |
| GK28 | 500 | диз. | 28 | 2.37 | 30 | 86x48.5x53 | 31 | 25850 |
| GK40 | 1050 | диз. | 43 | 3.64 | 46 | 93x56x61.5 | 37 | 30800 |
| GP67 | 2800 | диз. | 66 | 5.22 | 51 | 140.5x62x75 | 65 | 56700 |
| GP115 | 4800 | диз. | 115 | 9.12 | 100 | 168x69x89.8 | 101 | 72750 |
| MIZAR 105 | 3500 | диз. | 105 | 8.8 | 120 | 189x68x100 | 128 |  |
| Термостат для моделей GP | 5800 |

## Жидкотопливные тепловые пушки Kroll непрямого нагрева

Область применения жидкотопливных тепловых пушек непрямого нагрева:
Предназначены для отопления производственных, складских и сельскохозяйственных помещений с хорошей вентиляцией, обеспечивают экономичный обогрев и сушку строительных объектов. Модельный ряд представлен 7 вариантами типоразмеров.

|  | Характеристики серии MA: Не требуют специального монтажа Высокая эффективность обогрева Простота и надежность эксплуатации Работают на дизельном топливе Насос для подачи топлива (модели MA) Отвод продуктов сгорания Предварительный разогрев топлива (модели MA) Камера сгорания из нержавеющей стали с автоматическим охлаждением Вентилятор высокого давления (модели MA) Система контроля пламени с фотоэлементом Предохранитель для безопасной работы в автоматическом режиме Возможность подключения выносного термостата Окраска - порошковая эмаль без содержания свинца |
| --- | --- |

| Наимено-вание | Мощ-ность,кВт | Поток воздуха, м3/час | Топливо | Расход топлива, литр/час | Объем бака, литр | Габаритные размеры, см | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAK25 | 21 | 800 | диз. | 2.2 | 46 | 93x56x62.5 | 43 | 44000 |
| MA37 | 31.7 | 2000 | диз. | 2.88 | 51 | 118.8x62x79 | 70 | 60100 |
| MA55 | 45.8 | 2500 | диз. | 4.16 | 51 | 140.5x62x79 | 76 | 67200 |
| MA85 | 74.27 | 4500 | диз. | 6.64 | 100 | 168x69x93.8 | 121 | 83500 |
| Antares 80 | 69.3 | 3900 | диз. | 6.8 | 120 | 188x68x113 | 138 |  |
| Термостат для моделей MA | 5800 |