# Водяные тепловые завесы Тепломаш

Завесы с водяным источником тепла предназначены для использования на тех объектах, где есть системы водяного отопления. Они существенно позволяют снизить расход электроэнергии.
Завесы устанавливаются как горизонтально над проемом, так и вертикально сбоку от проема (при необходимости – с обеих сторон). Для вертикальной установки завесы имеют левое (L) или правое (R) исполнение.
Теплоноситель подается и отводится через патрубки, выведенные на продольную или торцевую стороны завесы. Расположение патрубков зависит от типа исполнения изделия. Завесы допускают аварийный слив воды.

Завесы могут быть укомплектованы термостатом для поддержания постоянной температуры и экономии электроэнергии.

Воздушно-тепловые завесы укомплектованы многофункциональным пультом управления.
Подключение к тепловой сети рекомендуется проводить при помощи гибких гофрированных патрубков из нержавеющей стали (опция).
Тепловые характеристики завес приведены для расходов воды, при которых температура воды понижается на 20oС.

| Серия 200W Завесы серии 200W предназначены для защиты проемов от 1,5 до 2,5 м в офисных, торговых, административных и других общественных помещениях. Завесы устанавливаются как горизонтально над проемом, так и вертикально сбоку от проема (при необходимости – с обеих сторон). Для вертикальной установки завесы имеют левое (L) или правое (R) исполнение. Завеса КЭВ-20П211W имеет только левое (L) исполнение. |
| --- |
| Модель | Мощность ступеней, кВт | Высота установки, м | Размеры (ШxГxВ), мм | Расх. возд., куб.м/ч | Напр.,В | Вес,кг | Установка | Цена, руб. |
| КЭВ-20П211W | 13.9 | до 2,5 | 1000х230х210 | 850 | 220 | 16 | гориз/верт | 15600 |
| КЭВ-29П212W | 29 | до 2,5 | 1500х230х211 | 1250 | 220 | 22 | гориз/верт | 19300 |
| Серия 300W Завесы серии 300W предназначены для защиты проемов от 2 до 3 м в офисных, торговых, складских помещениях, а также в зданиях культурно-бытового назначения. В летнее время завесы без включения горячей воды могут быть использованы для защиты от жары, пыли, насекомых, дыма, запахов. |
| Модель | Мощность ступеней, кВт | Высота установки, м | Размеры (ШxГxВ), мм | Расх. возд., куб.м/ч | Напр.,В | Вес,кг | Установка | Цена, руб. |
| КЭВ - 28П313W | 27,7 | до 3 | 1017х310х310 | 1250 | 220 | 28 | гориз/верт | 22300 |
| КЭВ - 42П311W | 42 | до 3 | 310х310х1500 | 1800 | 220 | 35 | гориз/верт | 26900 |
| КЭВ - 60П314W | 60 | до 3 | 1962х310х310 | 2500 | 220 | 52 | гориз/верт | 34000 |
| Серия 300W, потолочный тип. Потолочные завесы серии 300W предназначены для защиты проемов от 2 до 3 м. Потолочная завеса – это завеса, встроенная в подвесной потолок. Устройство любой потолочной системы, будь то система кондиционирования, отопления или вентиляции, позволяет практически полностью освободить пространство помещений от традиционных элементов: стояков, радиаторов, каналов, а также воздушно-тепловых завес. Их отсутствие, особенно отсутствие подвовящих и отводящих воду труб в толстой теплоизоляции, зачастую значительно улучшает эстетический вид помещения. Завесы Тепломаш серии 300W Потолочные завесы серии 300W предназначены для защиты проемов от 2 до 3 м в офисных помещениях. Доступ к вентиляторному узлу завесы, водяному воздухонагревателю и элементам электрической схемы осуществляется через съемные плиты потолка, смежные со всасывающим окном. |
| Модель | Мощность ступеней, кВт | Высота установки, м | Размеры (ШxГxВ), мм | Расх. возд., куб.м/ч | Напр.,В | Вес,кг | Установка | Цена, руб. |
| КЭВ - 28П315W | 27,7 | до 3 | 1025х420х320 | 1250 | 220 | 36 | гориз/верт | 23600 |
| КЭВ - 60П316W | 60 | до 3 | 1970х420х320 | 2500 | 220 | 69 | гориз/верт | 35500 |
| Серия 400W Завесы Тепломаш серии 400W Завесы серии 400W предназначены для защиты дверей и ворот от 3 до 5 м на рынках, складах, стадионах, ангарах, депо, в промышленных зданиях и торговых центрах. В данную серию входят завесы КЭВ-44П413W, КЭВ-98П412W с водяным источником тепла. Напряжение питающей сети 220В. Патрубки для подвода и отвода теплоносителя –DIN 3/4”. Подключение к тепловой сети для предотвращения повреждений коллекторов необходимо производить при помощи гибкой подводки. По спец. заказу поставляются гибкие гофрированные патрубки из нержавеющей стали (опция). |
| Модель | Мощность ступеней, кВт | Высота установки, м | Размеры (ШxГxВ), мм | Расх. возд., куб.м/ч | Напр.,В | Вес,кг | Установка | Цена, руб. |
| КЭВ - 44П413W | 44,2 | до 5 | 1100х272х382 | 2000 | 220 | 35 | - | 24900 |
| КЭВ - 98П412W | 98 | до 5 | 2020х272х382 | 4000 | 220 | 60 | - | 37500 |
| Серия 500W Завесы Тепломаш серии 400W Завесы серии 500W предназанчены для защиты ворот высотой до 6 метров крупных промышленных предприятий, железнодорожных депо. Завесы устанавливаются в горизонтальном положении над проемом, и в вертикальном положении сбоку от проема. Для вертикальной установки воздушные завесы имеют левое (L) и правое (R) исполение. |
| Модель | Мощность ступеней, кВт | Высота установки, м | Размеры (ШxГxВ), мм | Расх. возд., куб.м/ч | Напр.,В | Вес,кг | Установка | Цена, руб. |
| КЭВ -140П511W | 140,7 | до 6 | 1500х530х760 | 4800 | 220 | 110 | гориз/верт | 57600 |
| КЭВ -200П512W | 150/120 | до 6 | 2000х530х760 | 7200 | 220 | 144 | гориз/верт | 78200 |